## Annex 1
Document de disponibilitat de les instal·lacions de l'edifici
Programa de mesures d'estalvi energètic 2013
Identificació de l'edifici
Ompliu una fitxa per cada edifici o agrupacions d'edificis que tinguin els mateixos horaris. Si tenen horaris diferents, feu servir una fitxa diferent per a cadascun.
| Edifici(s): |  | XXX
| Campus: |  | Campus Z
| Responsable: |  | Nom i cognom
| Coordinador d'estalvi energètic: |  | Nom i Cognom
| POE en curs |  | SI / NO
Horaris Instal·lacions
|  |  |  | Periode 1 |  | Periode 2 |  | Periode 3 |  | Periode 4 |  | (Afegir-ne més si cal)
|  |  |  | Inici | Fi | Inici | Fi | Inici | Fi | Inici | Fi
| SISTEMA | Tipus dia | Horari | 2013-07-01 | 2013-08-04 | 2013-08-05 | 2013-08-25 | 2013-08-26 | 2013-09-15 | 2013-09-16 | 2013-12-31
| Il·luminació | Dies laborables | H. Obertura | 2013-07-01: 7.00; 2013-08-05: Tancat; 2013-08-26: 7.00; 2013-09-16: 7.00
| Fora d’aquest horari només estarà disponible l’enllumenat permanent. |  | H. Tancament | 2013-07-01: 20.00; 2013-08-05: Tancat; 2013-08-26: 20.00; 2013-09-16: 20.00
|  | Caps de setmana i festius | H. Obertura | 2013-07-01: Tancat; 2013-08-05: Tancat; 2013-08-26: Tancat; 2013-09-16: Tancat
|  |  | H. Tancament | 2013-07-01: Tancat; 2013-08-05: Tancat; 2013-08-26: Tancat; 2013-09-16: Tancat
| Climatització | Dies laborables | H. Obertura | 2013-07-01: 10.00; 2013-08-05: Tancat; 2013-08-26: 10.00; 2013-09-16: 9.00
| La temperatura mínima de consigna per a aparells d’aire condicionat és de 26ºC, i la màxima de calefacció de 20ºC. |  | H. Tancament | 2013-07-01: 15.00; 2013-08-05: Tancat; 2013-08-26: 15.00; 2013-09-16: 18.00
|  | Caps de setmana i festius | H. Obertura | 2013-07-01: Tancat; 2013-08-05: Tancat; 2013-08-26: Tancat; 2013-09-16: Tancat
|  |  | H. Tancament | 2013-07-01: Tancat; 2013-08-05: Tancat; 2013-08-26: Tancat; 2013-09-16: Tancat
| Observacions |  |  | 2013-07-01: Jornada intensiva; 2013-08-26: Jornada intensiva